Опросный лист

Организация:

Контактный телефон:

| Рабочая среда (working environment) | Пар (steam) Вода (water) Другие жидкости и газы (указать):_______ (other liquids and gases) Смесь (указать хим.состав и пропорции): (mix)___ |
| --- | --- |

Параметры среды

| Рабочее давление в трубопроводе (изб), бар (operating pressure) |  |
| --- | --- |
| Максимальное допустимое давление (давление срабатывания клапана), бар (calibration pressure) |  |
| Температура среды, °С (operating temperature) |  |
| Расход пара, кг/ч (steam consumption) |  |
| Расход газа, нм3/ч (gas consumption) |  |
| Расход воды или другой жидкости, м3/ч (water consumption or other liquid) |  |

| Материал корпуса (valve material) | латунь (brass) нержавеющая сталь (stainless steel) латунь+нержавеющая сталь (brass+stainless steel) |
| --- | --- |

| Присоединение (connections) | Вход: (inlet connections) DIN 11851 «Мама» (female) DIN 11851 «Папа» (male) Flanged G. газовая резьба R. конусная газовая Tri Clamp NPT | Выход: (outlet connections) DIN 11851 «Мама» (female) DIN 11851 «Папа» (male) Flanged G. газовая резьба Tri Clamp NPT |
| --- | --- | --- |

| Вид входного отверстия (requested outlet type) | С отводом (угловой) (safety valves piped outlet) Свободный (прямой) (safety valves free outlet) |
| --- | --- |

| Размер входа (the size of the inlet connections) |  |
| --- | --- |
| Размер выхода (the size of the outlet connections) |  |
| Нужен ли ручной сброс (Level/L) |  |

| Количество штук, шт. (quantity) |  |
| --- | --- |

Дополнительные опции:

| Сертификат на используемые материалы (химический состав), Certificate 3.1. |  | Выдается на партию, 10 € |
| --- | --- | --- |
| Сертификат на происхождение, Original certificate |  | Выдается на клапан, 63 € |
| Отчет по испытаниям, Certificate 2.2. |  | Выдается на клапан, 10 € |
| Химический состав уплотнения, Certificate FDA |  | Выдается на клапан, 10 € |
| Расчет пропускной способности клапана на условиях клиента |  | Выдается на клапан, 17 € |
| Ex Сертификат ТР ТС 012 совместно с аббревиатурой на клапане или ATEX |  | Выдается на клапан, Цена в зависимости от типа клапана |
| Оригинальный паспорт на русском языке |  | Выдается на клапан, Цена в зависимости от типа клапана |
| Лист с техническим описанием клапана + инструкция по эксплуатации на русском языке |  | Поставляется с каждым клапаном, без оплаты |
| Сертификат ТР ТС 010 |  | Предоставляется по запросу |
| Сертификат ТР ТС 032 |  | Предоставляется по запросу |
| Чертежи 3D (step) |  | Предоставляется по запросу |
| Сертификат сторонней сертификационной организации: TUV, RINA, Bereau Veritas, ABS and Lloyd's regisrer, UV, NB и др. |  | Предоставляется по запросу, цена и сроки по запросу |